## Tabelle1
Produktname: |  | APOLLO DI
Hersteller: |  | Sirona Dental Systems GmbH
Adresse: |  | Fabrikstraße 31
Ort: |  | Bensheim
Postleitzahl: |  | 64625
| Hersteller / Vertrieb | Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
| Markteinführung | 2013
| Gewicht des intraoralen Scanners / Handstücks | 100 g
| Größe des intraoralen Scanners / Handstücks | Länge 220 mm
| Funktionsweise Scanner | spraybasiertes, fließendes Aufnahmeverfahren
| Größe des Messfeldes | 12*10 mm
| Vorbereitung des Abformgebietes | wie bei einer Präzisionsabformung
| Scandauer pro Zahn / Kiefer | ca. 10 Sek. pro Zahn, je nach Erfahrung ca. 3 Min. pro Kiefer
| Möglichkeit einer "optischen" Bissregistrierung? | ja, über einen bukkalen Scan in Schlussbissstellung
| Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software | Die APOLLO DI Software wird nur für die Aufnahme und das Senden über das Sirona Connect Portal verwendet.
| Restaurationsauswahl durch Software | Inlays, Onlays, Kronen, Teilkronen, Veneers und Brücken
| Materialauswahl mit Software | Feldspatkeramik, Glaskeramik, Lithium Disilikat, Zirkonoxid, transluzentes Zirkonoxid, Resin Nano Keramik, Aluminiumoxid, Kunststoff, NEM, Edelmetall, Titan - sprich alle Materialien, die das Labor anbietet
| Schnittstellen | Modell- und Restaurationsexport als STL aus der inLab Software, Abormdatenexport als offenes STL, Export von Abformungsdaten in einem abgestimmten Format in den Dental Designer von 3 Shape
| Kompatibilität zu welchen Systemen / Herstellern? | CAD- und CAM-Software, die offenes STL importieren können, 3 Shape
| Zubehör | APOLLO DI Speedspray
| Besonderheiten | keine Scanfee, keine Folgekosten durch Softwareupdates
| Wissenschaftliche Referenzen | auf Anfrage (siehe auch Homepage)
| Preis für das Gerät | APOLLO DI: 16.000,- Euro (UVP) (inkl. Software und eine OPEN APOLLO DI Lizenz für den Export von STL Daten im Labor)
| Preis für die Software | APOLLO DI Software steht kostenlos auf der Sirona Connect Homepage zum Download bereit:
www.sirona-connect.de
| Kosten pro Scanvorgang | keine Folgekosten durch Scangebühren, Software
| Serviceleistungen / Schulungen / Kurse | inkl. bei Gerätekauf
| Vorteile | wirtschaftlicher Einstieg in die digitale Abformung, kleine und leichte Kamera, Export von Scandaten im Labor, keine Folgekosten
| Service-Telefon | 0 62 51 / 16-0
| Homepage | www.sirona.com