## Tabelle1
Produktname: |  | Cerec AC Conncet mit Cerec Omnicam
Hersteller: |  | Sirona Dental Systems GmbH
Adresse: |  | Fabrikstraße 31
Ort: |  | Bensheim
Postleitzahl: |  | 64625
| Hersteller / Vertrieb | Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
| Markteinführung | 2012
| Gewicht des intraoralen Scanners / Handstücks | 313 g
| Größe des intraoralen Scanners / Handstücks | 228 mm
| Funktionsweise Scanner | puderfreies, fließendes Aufnahmeverfahren in Farbe
| Größe des Messfeldes | 16 x 16 mm
| Vorbereitung des Abformgebietes | wie bei einer Präzisionsabformung
| Scandauer pro Zahn / Kiefer | ca. 10 Sek. / 2-3 Min. pro Kiefer, je nach Erfahrung
| Möglichkeit einer "optischen" Bissregistrierung? | ja, über einen bukkalen Scan in Schlussbissstellung
| Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software | Die CEREC Connect Software ermöglicht die Aufnahme und das Senden über das Sirona Connect Portal. Für die Konstruktion wird die CEREC Software benötigt.
| Restaurationsauswahl durch Software | Inlays, Onlays, Kronen, Teilkronen, Veneers, Bohrschablonen, Abutments, Stege, Geschiebe, Teleskope und Brücken
| Materialauswahl mit Software | Feldspatkeramik, Glaskeramik, Lithium Disilikat, Zirkonoxid, Nano Resin Keramik, Aluminiumoxid, Kunstoff, NEM, Titan und Edelmetall; alle Materialien, die das Labor anbietet
| Schnittstellen | Modell- und Restaurationsexport als STL aus der inLab Software
| Kompatibilität zu welchen Systemen / Herstellern? | alle CAD- und CAM-Software, die offenes STL importieren können
| Zubehör | kein weiteres Zubehör auf der Seite des Zahnarztes nötig
| Besonderheiten | ausbaufähig mit Schleifmaschine zum Chairside-System und Implantatplanung durch Integration der digitalen Abformungsdaten in die Planungssoftware der bildgebenden Systeme
| Wissenschaftliche Referenzen | auf Anfrage (siehe auch Homepage)
| Preis für das Gerät | CEREC AC Connect mit Omnicam; 34.900,- Euro (unverbindlich empfohlener Listenpreis)
| Preis für die Software | Die CEREC Connect SW steht kostenlos zum Download auf der Sirona Connect Homepage bereit.
| Kosten pro Scanvorgang | keine Folgekosten (die Abformflatrate ist inkludiert)
| Serviceleistungen / Schulungen / Kurse | inkl. bei Gerätekauf
| Vorteile | puderfrei und Darstellung der virtuellen 3D-Modelle in natürlichen Farben, offen, keine Folgekosten durch Scangebühren oder sonstiges
| Service-Telefon | 0 62 51 / 16-0
| Homepage | www.sirona.com